Żurawica 17.01.2013r.

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny

im. prof. Eugeniusza Brzezickiego.

ul. Różana 9

37-710 Żurawica

Treść zapytania oraz wyjaśnienie do zapisów

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania na dostawę odczynników laboratoryjnych .

Na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przekazuję treść zapytania dotyczącego zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 1a ”Odczynniki do analizatora Sysmex 1000” wymaga dołączenia do oferty certyfikatu jakości ISO 13485 producenta oferowanych odczynników na projektowanie, wytwarzanie i dystrybucję odczynników do diagnostyki in vitro dla laboratoriów medycznych?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający w Zadaniu 1a ”Odczynniki do analizatora Sysmex 1000” wymaga dołączenia do oferty certyfikatu jakości ISO 13485 producenta oferowanych odczynników na projektowanie, wytwarzanie i dystrybucję odczynników do diagnostyki in vitro dla laboratoriów medycznych.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Jan Kulawski.

Otrzymują:

- strona internetowa szpitala

- NAZ. A/a.

BM/DS/4.