Żurawica 15.01.2013r.

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny

im. prof. Eugeniusza Brzezickiego.

ul. Różana 9

37-710 Żurawica

Treść zapytania oraz wyjaśnienie do zapisów

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania na dostawę odczynników laboratoryjnych .

Na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przekazuję treść zapytania dotyczącego zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający w Załączniku nr 1d, poz.25 wymaga testu o najwyższej czułości 10ng/ml?.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający w Załączniku nr 1d, poz.25 wymaga testu o najwyższej czułości 10ng/ml.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający w Załączniku nr 1d, poz. 25 w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu wykrywania krwi utajonej
w kale?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający w Załączniku nr 1d, poz. 25 w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu wykrywania krwi utajonej w kale.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora

ds. Lecznictwa

l										lek. med. Jan Kulawski

Otrzymują:

    - Strona internetowa Szpitala.

    - wg .rozdzielnika

    - NAZ. A/a.

BM/DS/4.