Żurawica 08.02.2013r.

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny

im. prof. Eugeniusza Brzezickiego.

ul. Różana 9

37-710 Żurawica

Treść zapytania oraz wyjaśnienie do zapisów

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania na dostawę produktów leczniczych.

Na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przekazuję treść zapytania dotyczącego zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

# Dotyczy załącznika nr 5

Pytanie Nr 1

poz. 7 Bardzo proszę o dopuszczenie drenu do podawania tlenu posiadający wtopione 4 podłużne paski wzmacniające które powodują , że dren nie załamuje się i nie zamyka światła przepływu tlenu o dł. min 180 cm.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuści w poz. dren do podawania tlenu posiadający wtopione 4 podłużne paski wzmacniające, które powodują, że dren nie załamuje się i nie zamyka światła przepływu tlenu o dł. min 180 cm.

Pytanie Nr 2

poz. 17 Czy Zamawiający dopuści kaczkę męską jednorazową o pojemności 875 ml, z masy papierowej o wymiarach 26 x 105 x 125.

Odpowiedź:

Nie Zamawiający w poz. 17 nie dopuści kaczkę męską jednorazową o pojemności 875 ml, z masy papierowej o wymiarach 26 x 105 x 125.

Pytanie Nr 3

poz. 18 , 19 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane teflonu FEP.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający w poz. 18,19 dopuści kaniule wykonane z teflonu FEP.

Pytanie Nr 4

poz.20 Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane po 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym ( 374 op.)

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuści w poz. 20 kieliszki do leków pakowane po 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym ( 374 op.)

Pytanie Nr 5

poz. 21 Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul innego producenta nie wskazując konkretnie na Firmę Braun , czy Zamawiający wymaga 480 op a 200 szt.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający w poz. 21 dopuści koreczki do kaniul bez określenia producenta w ilości 480 op. a 1 szt.

Pytanie Nr 6

poz.39 Czy Zamawiający będzie wymagał przyrządów od infuzji bez ftalanów, na potwierdzenie zapisu o braku zawartości ftalanów dołączenia do oferty, karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego ‘’. producenta o zastosowanym plastyfikatorze .W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów pamiętając, że ftalany mogą mieć działanie rakotwórcze, mutagenne lub toksycznie wpływające na reprodukcje oraz biorąc pod uwagę stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zastosowania polichlorku winylu w produkcji wyrobów medycznych jasno określające, że „celowe wydaje się stymulowanie wszelkich działań mających na celu modyfikację składu wyrobów z PCV, szczególnie pod kątem zastępowania ftalanów innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację”

„Karta” ta jest wykonywana przez dostawcę materiału (PVC) i musi zawierać wyszczególnienie składników, w tym również plastyfikatora. Takie wymaganie w naszej opinii byłoby najbardziej sprawiedliwe i najtrudniejsze do sfałszowania przez ewentualnego nieuczciwego dostawcę wyrobu medycznego.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający w poz. 39 będzie wymagał przyrządów od infuzji bez ftalanów, na potwierdzenie zapisu o braku zawartości ftalanów dołączenia do oferty,,karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego ‘’. producenta o zastosowanym plastyfikatorze. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów pamiętając, że ftalany mogą mieć działanie rakotwórcze, mutagenne lub toksycznie wpływające na reprodukcje oraz biorąc pod uwagę stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zastosowania polichlorku winylu w produkcji wyrobów medycznych jasno określające, że „celowe wydaje się stymulowanie wszelkich działań mających na celu modyfikację składu wyrobów z PCV, szczególnie pod kątem zastępowania ftalanów innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację”

„Karta” ta jest wykonywana przez dostawcę materiału (PVC) i musi zawierać wyszczególnienie składników, w tym również plastyfikatora. Takie wymaganie w naszej opinii byłoby najbardziej sprawiedliwe i najtrudniejsze do sfałszowania przez ewentualnego nieuczciwego dostawcę wyrobu medycznego.

Pytanie Nr 7

poz.. 40, 41,42, Zamawiający oczekuje rękawiczki chirurgiczne pudrowane.

Odpowiedź

Tak Zamawiający w poz. 40, 41,42 oczekuje rękawiczki chirurgiczne pudrowane.

Pytanie Nr 8

poz. 43, 44, 45 Zamawiający oczekuje rękawiczki lateksowe pudrowane.

Odpowiedź

Tak Zamawiający w poz. 43, 44, 45 oczekuje rękawiczki lateksowe pudrowane.

# Dotyczy załącznika nr 2

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku 2 pozycja 4, 5 płynu wieloelektrolitowego zawierającego (Na, K, Ca, Mg, Cl) zamiast mleczanów octany? Mleczany nasilają istniejącą wcześniej kwasicę mleczanową - szczególnie, gdy upośledzona jest funkcja wątroby i nerek- głównych narządów odpowiedzialnych za metabolizm tych anionów. Ponadto we wstrząsie dodatek mleczanów uniemożliwia diagnostykę. Płyn wieloelektrolitowy z mleczanami ogranicza w znaczący sposób możliwość podania pacjentom wymagającym podaży płynu wieloelektrolitowego buforowanego anionem kwasów organicznych. Octany natomiast są metabolizowane w wątrobie, mięśniach, miokardium, korze nerek, wszystkie tkanki posiadają enzymy metabolizujące octany. Metabolizm octanów jest szybszy niż mleczanów, bardzo szybki jest też efekt alkalizujący.

Odpowiedź.

Nie Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w załączniku 2 pozycja 4, 5 płynu wieloelektrolitowego zawierającego (Na, K, Ca, Mg, Cl) zamiast mleczanów octany? Mleczany nasilają istniejącą wcześniej kwasicę mleczanową - szczególnie, gdy upośledzona jest funkcja wątroby i nerek- głównych narządów odpowiedzialnych za metabolizm tych anionów. Ponadto we wstrząsie dodatek mleczanów uniemożliwia diagnostykę. Płyn wieloelektrolitowy z mleczanami ogranicza w znaczący sposób możliwość podania pacjentom wymagającym podaży płynu wieloelektrolitowego buforowanego anionem kwasów organicznych. Octany natomiast są metabolizowane w wątrobie, mięśniach, miokardium, korze nerek, wszystkie tkanki posiadają enzymy metabolizujące octany. Metabolizm octanów jest szybszy niż mleczanów, bardzo szybki jest też efekt alkalizujący.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem:

Dyrektor Szpitala

mgr inż. Ryszard Cząstka

- strona internetowa szpitala

- Wykonawcy wg rozdzielnika.

- NAZ. A/A.

KW/DS/4.