Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny

im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

ul. Różana 9, 37-71- Żurawica

Żurawica 10.09.2014r.

WPSP.NAZ- 383/ 7 / 7894 /2014

Strona internetowa Szpitala

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm. ) Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy,  37-710 Żurawica ul. Różana 9, jako zamawiający w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na:  „Zakup i dostawę wraz z montażem wyposażenia medycznego pomieszczeń poddasza i parteru budynku nr 3a dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 2” w związku z zapytaniem Wykonawców złożonym w dniu 05.09, 06.09 i w dniu 08.09. 2014r. przekazuje treść zapytań Wykonawców i wyjaśnień  Zamawiającego do zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Treść zapytania Wykonawcy 1:

Dotyczy treści SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie stolika zabiegowego poz. 3.7 z całego pakietu
i utworzy dla tej pozycji odrębny pakiet? Zwiększy to konkurencyjność składanych ofert, co korzystnie wpłynie na obniżenie kosztów zakupu wózka przez Zamawiającego . Poza tym zamawiający będzie miał możliwość wyboru wózków spośród  znacznie większego  katalogu, co z kolei  umożliwi wybór najlepszego rozwiązania.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający  nie wyrazi zgody na wydzielenie poz. 3.7 – stolik zabiegowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy Działu II pkt 2  SIWZ „ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych”.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Poz. 3.7. Stolik zabiegowy.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy                           o następujących parametrach:

  - Konstrukcja wózka, ściany boczne i tylna wykonane z anodyzowanego aluminium gwarantującego lekkość, trwałość oraz nierdzewność wózka;

  - Blat, podstawa oraz szuflady (jednolite bez elementów łączenia) wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego Baydur® o grubości 30mm- odpornego na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV oraz łatwego w czyszczeniu;

  - Fronty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa HPL z możliwością wyboru kolorystki spośród 4 kolorów lub z aluminium z kolorowymi miejscami na etykiety identyfikujące zawartość szuflady;

  - Szuflady wyposażone w aluminiowe uchwyty do otwierania z możliwością umieszczenia napisu identyfikującego zawartość szuflady;

  - Szuflady w pełni otwierane (100%) zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem w trakcie przetaczania; łatwe do wyciągnięcia i czyszczenia;

- Koła łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, niezostawiające śladów oraz ciche. Osadzone na łożysku kulowym – 3 koła z blokadą, 1 antystatyczne. Koła przeciwpyłowe o średnicy 125mm;

- Wózek wyposażony w listwę odbojową zlokalizowaną wokół podstawy;

- Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne

- Każda śrubka i wkręt wykonane są ze stali nierdzewnej aby zapobiec procesom korozji; blaty zabezpieczone uszczelkami aby zapobiec wnikaniu cieczy do wnętrza struktury, a także w celu wyciszenia. Wszystkie powierzchnie są gładkie, bez ostrych krawędzi i ukrytych szczelin. Wszystkie dodatkowe akcesoria mogą w łatwy sposób zostać wyciągnięte aby umożliwić bardziej wnikliwe czyszczenie i dezynfekcje wózka;

- Modułowa konstrukcja oraz możliwość rozbudowy: każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w 14 punktów mocowania akcesoriów. System zacisków umożliwia zamocowanie różnorodnych akcesoriów na profilach stanowiących nadstawkę;

- Wymiary wózka – 635x645x1045mm [długość x głębokość x wysokość]

- Wyposażenie wózka:

- Centralna blokada szuflad na klucz

- 5 szuflad o wysokościach: 1x210mm, 2x157mm, 2x105mm,

- Podział wewnętrzny szuflad na 12 części z możliwością konfiguracji,

- Szyna montażowa wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach 510x25x10 montowana pod nadstawką

- Nadstawka tworzywowa nad blatem posiadająca 1 rząd pojemników
z przeźroczystego materiału,

- Pojemnik na zużyte igły montowany do boku wózka?

Opisany wózek wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, gwarantujących ich długi okres użytkowy, natomiast wymiary i wyposażenie dostosowane są do potrzeb personelu medycznego i mogą być konfigurowane w sposób dowolny, tak aby zagwarantować maksymalną funkcjonalność wózka.

Odpowiedź  :

NIE. Zamawiający oczekuje spełnienia warunków i parametrów z SIWZ.

Treść zapytania Wykonawcy 2 :

1. Czy Zamawiający dla celów zwiększenia konkurencyjności wydzieli do osobnego pakietu Łóżka szpitalne rehabilitacyjne z materacem typ 1, Łóżka szpitalne rehabilitacyjne 
z materacem typ 2, Szafki przyłóżkowe typ 1, Szafki przyłóżkowe typ 2.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy Działu II pkt 2  SIWZ „ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych”.

Dot. Łóżka szpitalne rehabilitacyjne z materacem typ 1

1.Czy Zamawiający dopuści łóżko z profilami o mniejszym przekroju jednak z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 250 kg? Grubość profili w tym przypadku nie świadczy o wytrzymałości konstrukcyjnej oraz obciążeniu użytkowym.

Odpowiedź:

NIE. Z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego Zamawiający  nie wyraża zgody. Dopuszcza jednak rozwiązania zapewniające obciążenia robocze na poziomie wyższym od wymaganego w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi wytrzymałymi panelami ABS? Oferowany parametr w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność łóżka.

Odpowiedź:

NIE. Z uwagi na specyfikę oddziału oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z uchwytami podtrzymującymi materac w segmencie oparcia pleców oraz w segmencie nożnym? Oferowane rozwiązanie nie zmniejsza walorów użytkowych łóżka.

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150mm oraz szerokości całkowitej 990mm?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko od wymiarach segmentów 82/20/36/53 cm?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z różnymi tulejami do wieszaka kroplówki oraz wysięgnika ręki? Każde z tego wyposażenia ma inne zastosowanie przez co wymaga innej średnicy tulej.

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający zamierza zakupić łóżka uniwersalne.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością montażu uchy kroplówki tylko od strony głowy pacjenta? Jednocześnie prosimy wskazać jakie zastosowanie mają cztery tuleje skoro wymagają Państwo przejezdnych wieszaków kroplówki.

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający pragnie zakupić łóżka uniwersalne które mogą być w razie potrzeby doposażone w wieszaki kroplówki mocowane na łóżku.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem bez blokady kluczykiem? Blokadę poszczególnych funkcji w łatwy sposób można wykonać na panelu sterowniczym chowanym pod leże od strony nóg pacjenta.

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający  wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 380-810 mm?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający z uwagi na wygodę pacjentów nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców 0-70 st?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją ok 90 mm?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający z uwagi na wygodę pacjentów nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z blokadą jazdy przy dwóch kołach z każdej strony łóżka?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis ze specyfikacji.

- Czy Zamawiający dopuści krążki odbojowe o mniejszej średnicy? Wielkość krążków odbojowych nie odzwierciedla ich walorów użytkowych.

Odpowiedź:

Tak. Pod warunkiem że odboje zabezpieczają we właściwy sposób łóżko i ściany przed uszkodzeniem.

- Czy Zamawiający dopuści materac o parametrach równoważnych?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający z uwagi na wygodę pacjentów nie wyraża zgody.

- Prosimy o wskazanie w jaki sposób ma być montowane osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia? Czy Zamawiający dopuści za pomocą trytytki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może wskazywać sposobu montażu wyrobu. Sposób montażu powinien uwzględniać bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

Dot. Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z materacem typ 2

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o przekroju profili 4x3 cm?

Odpowiedź:

NIE. Z uwagi na specyfikę oddziału oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z zewnętrzną ramą?

Odpowiedź:

NIE. Brak zewnętrznej ramy ułatwia dostęp do leżącego pacjenta, jak również schodzenie pacjentom z łóżka.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców oraz uda dokonywana za pomocą jednej dźwigni?

Odpowiedź:

NIE. Dwie dźwignie zapobiegają pomyłce przy regulacji segmentów.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z różnymi tulejami do wieszaka kroplówki oraz wysięgnika ręki? Każde z tego wyposażenia ma inne zastosowanie przez co wymaga innej średnicy tulej.

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający pragnie zakupić łóżka uniwersalne które mogą być w razie potrzeby doposażone w wyposażenie mocowane na łóżku.

- Czy Zamawiający dopuści krążki odbojowe o mniejszej średnicy? Wielkość krążków odbojowych nie odzwierciedla ich walorów użytkowych.

Odpowiedź:

Tak. Pod warunkiem że odboje zabezpieczają we właściwy sposób łóżko i ściany przed uszkodzeniem.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2130mm?

Odpowiedź:

NIE. Z uwagi na coraz częściej spotykany wysoki wzrost i wygodę pacjentów Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 90x200cm oraz szerokości całkowitej bez barierek 950 mm a z barierkami 1030mm?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody, poręcze boczne nie mogą stanowić najbardziej wysuniętego elementu łóżka.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o obciążeniu dopuszczalnym 200 kg?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na pogorszenie parametrów wymaganych.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami stalowymi – chromowanymi i wypełnieniem z wytrzymałego tworzywa HPL?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na szczyty chromowane ze względów estetycznych.

- Czy Zamawiający dopuści materac o parametrach równoważnych?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający z uwagi na wygodę pacjentów nie wyraża zgody.

Dot. Szafka przyłóżkowa typ 1

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach blatu 510x400 mm?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach blatu bocznego 590x345mm?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości całkowitej 510 mm?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 860 mm?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

5.  Czy Zamawiający dopuści blat boczny z płynna regulacją wysokości blatu bocznego za pomocą  sprężyny gazowej?

Odpowiedź:

TAK. Parametr  przewyższa wymagany, Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą zamykaną na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na mniej korzystne rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronną bez konieczności przekładania blatu bocznego za to z możliwością otwierania drzwiczek dwustronnie i wysuwu szuflady?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez piątego koła?

Odpowiedź:

NIE. piąte koło w ocenie Zamawiającego zwiększa stabilność konstrukcji.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkowa bez półki na obuwie?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający z uwagi na wygodę pacjentów nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach blatu 430x400 mm?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach blatu bocznego 520x360mm?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości z zamontowanym blatem bocznym 620 mm?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. Szafka przyłóżkowa typ 2

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach blatu 430x400 mm?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

- Proszę o wskazanie gdzie ma znajdować się piąte koło?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada kompetencji aby wskazywać Oferentowi rozwiązania konstrukcyjne w jego wyrobach. Rozwiązanie to ma zapewniać wysoką stabilność przy obciążeniu blatu bocznego.

Treść zapytania Wykonawcy 3 :

- Czy zamawiający aby mieć pewność, że dostarczone meble będą najwyższej jakości, tak jak inne jednostki opieki zdrowotnej wymaga, aby krzesła świetlicowe ( poz. 3.17.3.18) oraz krzesła ( poz. 3.19) posiadały  atest potwierdzający spełnianie normy PN-EN 1639:2013 określającej  wymagania  wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa? .

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Czy Zamawiający, aby mieć pewność że dostarczone meble będą najwyższej jakości, tak jak inne jednostki opieki zdrowotnej wymaga, aby krzesła medyczne obrotowe posiadały atest potwierdzający   spełnianie  norm PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009 oraz PN-EN 1022:2007 określających wymagania wytrzymałości, stateczności i bezpieczeństwa.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Czy zamawiający, tak jak inne jednostki opieki medycznej  wymaga aby atesty były dołączone do oferty?.

Odpowiedź:

TAK. Atesty powinny być dołączone do oferty.

- Czy zamawiający w związku z stale zmienianymi i aktualizowanymi  normami, jak również ze zmieniającymi technologiami produkcji mebli, wymaga aby załączane do oferty Atesty  były  nie starsze niż 1 rok lub 2 lata?.

Odpowiedź:

Atesty powinny potwierdzać zgodność z obecnie obowiązującymi przepisami.

Zamawiający przekazuje treść zapytań i wyjaśnień Wykonawcom  (bez ujawnienia źródła zapytania ), oraz zamieszcza na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR  SZPITALA

mgr Mariusz Kwaśny

/ KMW.TN.DS/4.