Żurawica 17.01.2017r.

WPSP.DZP- 383/ 14 /2016

Strona internetowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Dostawa wyrobów medycznych do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. Ogłoszenie nr 4311 - 2017 z dnia 2017-01-09.

Zamawiający działając na podstawie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy złożonym w dniu 16.01.2017r. przekazuje treść zapytania Wykonawcy i udziela wyjaśnień i odpowiada na pytanie Wykonawcy Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIA i ODPOWIEDZI DO S.I.W.Z.

Zapytanie  Wykonawcy Nr 3

Dotyczy przedmiotu zamówienia

Pakiet 5

- Dot. poz.1 Czy Zamawiający zgodzi się na kuwety 2.0ml ? Jest to standard jeśli chodzi o oznaczenie  pojemności kuwet.

Odpowiedź :  Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. poz. 2  Czy Zamawiający  zgodzi się  na pojemnik 100ml?

Odpowiedź :  Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. poz. 2 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższy, to czy  zgodzi się na pojemnik 125 ml?.

Odpowiedź :  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

p. o Zastępca Dyrektora

d/s. Lecznictwa

lek. med. Teresa Cieciak