| LP | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja mebli składająca się z elementów: nóżek metalowych korpusów szafek górnych, dolnych i blatu (dla szafek stojących zabudowy ciągłej). Konstrukcja modułowa umożliwiająca przestawianie szafek, ewentualną ich wymianę, dołożenie dodatkowych elementów zabudowy wraz z podstawą zabudowy meblowej | tak |  |
|  | Nogi o wysokości 140mm z regulacją poziomowania do min 20mm, malowane proszkowo Stopki z regulacją wykonane ze stali nierdzewnej lub pokryte warstwa chromowo niklową. | tak |  |
|  | Korpusy szafek wykonane z płyty MDF dwustronnie lakierowanej zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność mebli. | tak |  |
|  | Płyta do produkcji korpusów mebli , odporna na wilgoć, wodę, płyny. | tak |  |
|  | Korpusy mebli i szuflad szczelne uniemożliwiające przedostanie się z nich wylanych płynów do powierzchni poniżej | tak |  |
|  | Powierzchnia płyty gładka, półmatowa, umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości oraz dezynfekcję środkami dezynfekcyjnymi | tak |  |
|  | Uchwyty do otwierania montowane do i drzwi i frontów wykonane ze stali nierdzewnej lub chromowane | tak |  |
|  | Fronty szafek wykonane z płyty MDF wodoodpornej oklejonej obustronnie laminatem HPL | Tak |  |
|  | Blaty grubości 38 mm , płaszczyzna oraz krawędzie wykończone laminatem HPL | tak |  |
|  | Tam gdzie to przewidziano należy uwzględnić otwory na zlewy, umywalki i baterie do zabudowy | tak |  |
|  | Wygląd zabudowa zostanie określony po dokładnym pomiarze po podpisaniu umowy | tak |  |
|  | Dopuszcza się odstępstwo od wymiarów zabudowy +/-10% ze względu na indywidualne dopasowanie mebli do istniejących warunków | tak |  |

Meble kuchenne
Nazwa, typ/model, producent: …………………………………………………………………………………………………

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne– nie spełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta